吉首大学实验室安全规则

一、严格按仪器设备操作规程操作。加热、烘干、蒸馏所用仪器设备的电源、导线要经常检查。加热、加压过程要专人看管，以防发生火灾或爆炸事故。

二、发现管道等漏水要在两小时内报请有关负责人员和部门修理。

三、实验室内和楼道要有完备的消防设施。如发现电闸、电线和仪器漏电起火时应先立即切断电源，再用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。

四、实验室所有化学试剂，均要按其性质分别保管。对剧毒、易燃及放射性药品，实行实验室主任负责制，建立严格的存放保管制度，专人管理、专库、专柜存放、经常检查，并有详细的检查记录。

五、实验过程中，对产生有毒气体的操作，必需在通风柜内进行，使用腐蚀性试剂时，要带防护手套操作。

六、实验用过的强腐蚀性、剧毒性废液应倒入专设的污水桶内，严禁倒入水池内，并在七日内妥善处理。

七、禁止对易燃、易挥发性有机试剂直接加热。

八、高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米；使用放射性同位素的应有许可证及上岗证；使用有害射线的应进行超剂量检测；对易燃、剧毒物品应严格执行危险品领用管理办法。

九、实验操作室与办公室、值班室要分开，实验室及走廊不得存放与实验无关的物品。

十、下班时，必须关好门窗、水龙头及切断电源等。

教   务   处